Ełk, dnia  27.06. 2024 r.

Zapytanie ofertowe

Ponieważ wartość zamówienia nie przekracza 130 000 zł, niniejsze postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - art. 2 ust. 1 pkt 1 (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)

I. Zamawiający:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku

im. Danuty Siedzikówny „Inki”

ul. Małeckich 1

19-300 Ełk

tel.: 87 732 60 20, 87 732 60 19

e-mail: dyr_sp2@op.pl

https://sp2elk.edupage.org/

II. Przedmiot zamówienia:

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę dwóch monitorów interaktywnych zgodnie z następującą specyfikacją stanowiącą zał. 1.

2. Wymagania funkcjonalno-techniczne do powyższych pomocy dydaktycznych:

Opisane szczegółowo w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Dostawa, montaż, uruchomienie:

W ramach dostawy urządzeń Wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we wskazane

miejsce (szkoła), zainstalować, uruchomić urządzenia według poniższych wytycznych:

Standardowy montaż, tj. w szczególności: standardowy uchwyt ścienny, prosty, certyfikowany o nośność do 80 kg, doprowadzenie do urządzenia okablowania zasilającego do 6 metrów od najbliższego źródła zasilania, okablowanie prowadzone w listwach natynkowych (korytkach kablowych) w kolorze białym; ponadto zapewnić instruktaż stanowiskowy z obsługi i użytkowania monitora (czas instruktażu: do 1h).

III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

1. dostarczy przedmiot zamówienia w terminie;

2. rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.

3. Wymagania wobec Wykonawcy:

1) sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie

z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym;

2) wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

3) posiadanie własnego Certyfikowanego przez Producenta Centrum Wsparcia dla sprzedawanych produktów

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie oryginału lub skanu (załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy).

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać osobiście w siedzibie zamawiającego lub  przesyłką pocztową na adres: Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku

im. Danuty Siedzikówny „Inki”

ul. Małeckich 1

19-300 Ełk

na formularzu będącym załącznikiem nr 2  do niniejszego zapytania.

2. Termin składania ofert:.04.06.2024 r.  do godziny: 15.00  ( liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego ).

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

VI. TERMIN DOSTARCZENIA ZAMÓWIENIA

Do 15 dni od dnia podpisania umowy.

VII. OCENA OFERTY

1.Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów opisanych 
w niniejszym zapytaniu i dopuści do oceny tylko oferty spełniające te wymogi.

Zamawiający dokona oceny tylko ważnych ofert które spełniają wymagania na podstawie kryteriów:

I miejsce – przydatność dla uczniów uczęszczających do naszej placówki oraz   wsparcie rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych,

II miejsce – różnorodność i atrakcyjność oferty (innowacje)

III miejsce – cena

2. Cena ryczałtowa, powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz podatek VAT.

3. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie, Zamawiający może prowadzić z Wykonawcami negocjacje w celu uzyskania najkorzystniejszych warunków realizacji zamówienia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

V. Warunki płatności:

14 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.

VI. Osoby upoważnione do kontaktu: Beata Marchel

VII. Ochrona danych osobowych.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest,  Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku, 
ul. H. i J. Małeckich 1, 19-300 Ełk,  19-300 Ełk, zwane dalej w skrócie Administratorem.

2. Przedstawicielem Administratora jest inspektor ochrony danych u administratora z którym można skontaktować się pod adresem iod@rodo.elk.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Kontakt do Administratora: telefon: +48 87 732 60 20, e-mail: dyr_sp2@op.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia tego zapytania ofertowego.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w projekcie czynności kontrolnych i audytowych.

6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim

8. Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

9. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Podanie danych osobowych w ofercie jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w zapytaniu ofertowym, mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcie oraz wykonanie umowy.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty Oferenta zawiadomi mailowo.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy/złożenia zamówienia.